Приложение к постановлению

администрации муниципального

округа город Кировск Мурманской области

от 15.05.2023 № 736

**Нормативы состава сточных вод для абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель состава**  **сточных вод** | **Норматив состава сточных вод (мг/дм3)** | |
| **Для сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации №2 (г. Кировск)** | **Для сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации №4 (н.п. Коашва)** |
| 1 | Взвешен. вещества | **300** | **144,6** |
| 2 | Нефтепродукты | **1,091** | **3,55** |
| 3 | БПК полн. | **300** | **429** |
| 4 | Аммоний ион | **50** | **50** |
| 5 | АСПАВ | **0,76** | **10** |
| 6 | Фосфаты (по фосфору) | **2,382** | **11,9** |
| 7 | Сухой остаток | **316** | **-** |
| 8 | Хлориды | **46,7** | **1000** |
| 9 | Железо | **0,667** | **5** |
| 10 | Сульфаты | **42,0** | **1000** |