Приложение к постановлению

администрации муниципального

округа город Кировск Мурманской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**График включения и отключения   
наружного освещения муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | | | | Февраль | | | | Март | | | | Апрель | | | |
| Числа месяца | Время включения | Время отключения | Время работы | Числа месяца | Время включения | Время отключения | Время работы | Числа месяца | Время включения | Время отключения | Время работы | Числа месяца | Время включения | Время отключения | Время работы |
| 1-5 | 14:40 | 10:40 | 585:50 | 1-5 | 16:30 | 9:20 | 438:20 | 1-5 | 17:40 | 7:55 | 383:55 | 1-5 | 19:55 | 5:40 | 229:35 |
| 6-10 | 14:50 | 10:40 | 6-10 | 16:40 | 9:10 | 6-10 | 18:05 | 7:40 | 6-10 | 20:10 | 5:15 |
| 11-15 | 15:10 | 10:30 | 11-15 | 16:50 | 9:00 | 11-15 | 18:35 | 7:15 | 11-15 | 20:40 | 4:55 |
| 16-20 | 15:30 | 10:10 | 16-20 | 17:20 | 8:30 | 16-20 | 18:40 | 6:45 | 16-20 | 21:10 | 4:25 |
| 21-25 | 15:40 | 10:00 | 21-25 | 17:40 | 8:10 | 21-25 | 18:55 | 6:25 | 21-25 | 21:35 | 3:55 |
| 26-31 | 16:10 | 9:40 | 26-28 | 17:50 | 8:00 | 26-31 | 19:20 | 5:55 | 26-30 | 21:55 | 3:10 |
| Май | | | | Июнь | | | | Июль | | | | Август | | | |
| Числа месяца | Время включения | Время отключения | Время работы | Числа месяца | Время включения | Время отключения | Время работы | Числа месяца | Время включения | Время отключения | Время работы | Числа месяца | Время включения | Время отключения | Время работы |
| Освещение отключено | | | | Освещение отключено | | | | Освещение отключено | | | | 1-4 | Освещение отключено | | 151:30 |
| 5-10 | 23:10 | 2:20 |
| 11-15 | 22:10 | 2:50 |
| 16-20 | 21:50 | 3:20 |
| 21-25 | 21:00 | 3:50 |
| 26-31 | 20:30 | 4:25 |
| Сентябрь | | | | Октябрь | | | | Ноябрь | | | | Декабрь | | | |
| Числа месяца | Время включения | Время отключения | Время работы | Числа месяца | Время включения | Время отключения | Время работы | Числа месяца | Время включения | Время отключения | Время работы | Числа месяца | Время включения | Время отключения | Время работы |
| 1-5 | 20:10 | 4:40 | 316:40 | 1-5 | 17:55 | 7:00 | 457:35 | 1-5 | 16:10 | 8:45 | 545:50 | 1-5 | 14:30 | 10:20 | 637:25 |
| 6-10 | 20:00 | 5:10 | 6-10 | 17:40 | 7:20 | 6-10 | 15:50 | 9:10 | 6-10 | 14:30 | 10:40 |
| 11-15 | 19:30 | 5:50 | 11-15 | 17:20 | 7:40 | 11-15 | 15:40 | 9:25 | 11-15 | 14:10 | 10:40 |
| 16-20 | 19:00 | 6:10 | 16-20 | 16:55 | 8:00 | 16-20 | 15:15 | 9:50 | 16-20 | 14:10 | 11:15 |
| 21-25 | 18:40 | 6:30 | 21-25 | 16:40 | 8:25 | 21-25 | 14:55 | 10:00 | 21-25 | 14:20 | 11:20 |
| 26-30 | 18:20 | 6:40 | 26-31 | 16:25 | 8:45 | 26-30 | 14:40 | 10:30 | 26-31 | 14:25 | 11:10 |
| Общее время работы (чч:мин.) - 3746:40 Примечания:   1. График работы наружного освещения выполнен согласно ГОСТ Р 52766 - 2007 п.4.6.1 2. Включение наружных осветительных установок следует проводить в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключение - в утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк. 3. В зависимости от метеорологических условий, включение и отключение наружного освещения может быть выполнено с отклонением от установленного срока не более 30 мин. | | | | | | | | | | | | | | | |