Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального округа город Кировск

Мурманской области

от 18.12.2024№ 1833

Приложение № 1

к Техническому заданию

**Перечень мероприятий по строительству, модернизации**

**и (или) реконструкции объектов централизованнОЙ системЫ водоСНАБЖЕНИЯ,**

**И ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Территория расположения и объекты, подключенные к централизованной системе водоснабжения | Техническое обоснование мероприятия | Период  реализации  (г.г.) |
| 1 | Реализация мероприятий по доведению качества питьевой воды по показателю «алюминий»  до установленного законодательством норматива - не более 0,2 мг/дм.куб | г. Кировск, Ботанический сад, д.1, корп. 1-7 (насосная станция "Центральный водозабор") – обеспечение питьевой водой абонентов г. Кировска, мкр-на Кукисвумчорр, н.п.Титан, в том числе население, бюджетные учреждения и организации, прочие потребители | Снижение содержания алюминия  в питьевой воде  до установленного законодательством норматива - не более 0,2 мг/дм.куб | 2025-2030 |